Техническое задание

Труба Л GFRP-10.3-DN 150 техническая (соленая) вода +фитинги ГОСТ Р 53201-2023

Трубы композитные полимерные

1) длина труб – допускается от 9 до 11 метров;

2) год выпуска: 2024г. (новая)

3) срок поставки: март-апрель 2025г.

4) количество 2620 м + 4 комплекта фитингов для стыковки с металлической трубой DN150+ 3 комплекта ЗИП.

5) комплект материалов для монтажа трубопровода длиной 2620м.

6) условное давление воды в трубе – до 100 кгс/м2

7) доставка осуществляется поставщиком до Саратовской области с. Богородское ЦДНГ.

8) шеф-монтаж трубопровода (длиной 2500м и 120м)

Тендерное предложение должно содержать все технические характеристики, указанные в техническом задании Тендера.

Условия оплаты: 50% предоплата и 50% по факту поставки товара на склад Покупателя.